OBJETIVO:

- Afianzar los conocimientos, fortaleciendo las deficiencias para adquirir las competencias necesarias.

- Identificar y aplicar las operaciones y clasificaciones en el  almacenamiento de productos químicos

METODOLOGIA:

Elaboración de talleres con bases en las competencias a reforzar en cada periodo a recuperar, socialización de los temas de manera participativa, sustentación de las actividades propuestas por parte del estudiante con la orientación y retroalimentación del docente

DOCENTES PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO:

ANTONIO LUIS CASTRO ANGULO

JAVIER MARTINEZ HERRERA

HEBERTO CONEO MERCADO

MARIA DEL SOCORRO BUEVAS NAVARRO

Nota: A este formato deben ser anexadas cada una de las guías, talleres y exámenes a realizar en cada semana de trabajo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SEMANA No 1:

Enero 21 al 25 de 2013

- Socialización del plan de recuperación.

- Conceptualizar sobre  generalidades de los  temas a desarrollar.

TALLER UNIDAD NO 1

Introducción al Laboratorio

- Elabore su propio concepto sobre lo que es un laboratorio :_______________________

_______________________________________________________________________

- Establezca diferencia entre un laboratorio químico y uno bilógico:_________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Como deben ser las condiciones normalizadas de un laboratorio , en cuanto :

- Ala humedad ________________________________________________________

___________________________________________________________________

- Presión atmosférica :__________________________________________________

___________________________________________________________________

- Alimentación eléctrica:________________________________________________

___________________________________________________________________

- Responda : las sustancias químicas se clasifican de acuerdo a su peligrosidad en ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Nombre 3 normas de seguridad e higiene en el laboratorio , en cuanto :

- Ala instalación :___________________________________________________

________________________________________________________________

- Alas normas personales:____________________________________________

________________________________________________________________

- Alas  normas referente al orden :____________________________________

_______________________________________________________________

- De acuerdo al símbolo o pictograma , exprese como se representan las sustancias :

- Explosivas      b) toxicas       c) inflamable        d) comburente          e) irritante

SEMANA No2:

Enero 28 a febrero 01

- Elabore un folleto donde dibuje un laboratorio químico, explique sus partes, objetivos y normas para trabajar con excelencia dentro del mismo

- Investigue 10 productos químicos de mayor uso indicando sus propiedades, manejo y peligrosidad para la salud y el medio ambiente, apoyados en la hoja de datos de seguridad del producto.

- Elabore un glosario con los siguientes términos; almacenamiento, PQ, etiqueta, rotulo, contenedor, manejo, paletizado, riesgo, sustancia teratogenica, sustancia mutagenica, sustancia química peligrosas, sustancias alérgicas, trasiego, venteo, líquido inflamable,

- Establezca diferencias entre los conceptos de etiqueta y rotulo

- Establezca diferencias entre empaque y embalaje

- Elabore un rotulo para un   producto químico peligroso, según el sistema de clasificación y rotulado de la ONU y la NFPA.

- Elabore una etiqueta indicando cada una de sus partes

- Escoja un producto químico de uso doméstico , consulte y explique la hoja de seguridad

- Establezca diferencia entre tarjeta de emergencia y ficha técnica

- Elabore una tarjeta de emergencia y describa sus componentes

SEMANA No3:

Febrero  4 a 8

TALLER INCOMPATIBILIDAD

Elabore un listado de productos químicos y apoyados en una matriz de compatibilidad y diga cómo se almacena

DOCUMENTOS DE APOYO

- Grupo 1: Inflamables compatibles con el agua.

- Grupo 2: Inflamables incompatibles con el agua.

- Grupo 3: No inflamables compatibles con el agua.

- Grupo 4: No inflamables incompatibles con el agua.

- Grupo 5: Productos inestables a temperaturas superiores a las ambientales.

- Grupo 6: Productos inestables o muy volátiles a temperatura ambiente que necesitan un ambiente refrigerado.

- Grupo 7: Pirofóricos.

- Grupo 8: Gases comprimidos, licuados o disueltos contenidos en botellas o botellones.

Evidentemente, las características estructurales del almacén influirán decisivamente en esta ordenación de los productos. No obstante, es recomendable ajustarse lo máximo posible a esta estrategia. Incluso estos ocho grupos de separación física pueden requerir divisiones adiciona les que hagan más seguro el almacenamiento. Veamos ahora las medidas preventivas básicas que deben considerarse para cada grupo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes de comenzar a describir las medidas preventivas a aplicar a cada grupo es conveniente resaltar que el estado físico de un producto químico tiene importancia tanto en el almacenamiento como en la respuesta a posibles emergencias.

Los sólidos no suelen plantear tantos problemas como los líquidos (exceptuando los sólidos  Inestables o altamente reactivos). Los sólidos no fluyen, no suelen emitir cantidades importantes de vapores a la atmósfera, no producen fugas y, si se derraman, su recogida no plantea tantos problemas como los líquidos. Por el contrario, los sólidos pueden producir atmósferas pulverulentas, y si el sólido es tóxico (por ejemplo, los compuestos de plomo) afectarán a la salud del manipulador si no se han adoptado las necesarias medidas de seguridad. También si el sólido es combustible (por ejemplo, azufre), una atmósfera pulverulenta podría desarrollar una violenta explosión si existe una fuente de ignición en las proximidades.

Los gases poseen una gran energía cinética, mayor que los líquidos y,  por supuesto que los sólidos. Los gases fluyen, tendiendo a ocupar cualquier espacio. Por esto, deben ser envasados en recipientes con unas características especiales, como es la estanqueidad y una alta resistencia para soportar las presiones a las que está sometido. Estos recipientes se construyen bajo estrictas normas (Reglamento de Aparatos a Presión),lo cual hace que su transporte y almacenamiento no suponga tanto riesgo como cabría esperar. No obstante, un gas descontrolado, fuera de su recipiente, puede tornarse más peligroso que un líquido y un sólido. Ocupará rápidamente una dependencia, generando los riesgos propios de su naturaleza, los cuales presentarán mayor dificultad de control que en líquidos y sólidos.

Por último, están los líquidos, los cuales son la causa de la mayoría de los accidentes con productos químicos producidos por manipulación, almacenamiento y transporte. Los líquidos fluyen, adaptándose a la forma del recipiente en el que se encuentran contenidos. En muchas ocasiones, los recipientes donde se almacenan no son tan resistentes ni herméticos, ni están sometidos a controles posteriores de buen estado, como los recipientes para gases. Muchos líquidos emiten vapores a la atmósfera, tanto más cuanto mayor es la temperatura, siendo fácilmente inhalados por el manipulador y pudiendo provocar atmósferas peligrosas si los vapores son, por ejemplo, inflamables. Grietas, recipientes mal cerrados, golpes, trasvases o manipulaciones incorrectas son causa de derrames, fugas y contactos accidentales. La actuación en estos casos puede resultar complicada, puesto que el líquido no permanecerá inmóvil, sino que se desplazará por desniveles hasta filtrarse o alcanzar los acuíferos. De ahí que en el diseño del almacén deban considerarse estos factores.

También debe prestarse atención a la recogida de aguas residuales provenientes de un posible incendio. Drenajes, cubetos y depósitos adicionales pueden ser necesarios. Establecidos los grupos de segregación y mencionada la problemática que puede plantear el estado físico del producto almacenado, pasaremos a proponer medidas preventivas y de protección:

Grupo 1: Inflamables compatibles con el agua

Sólidos, como el azufre, y líquidos, como la acetona, metanol, etanol o ácido acético, son algunos ejemplos de este grupo. En el caso de líquidos, en función de la clase a la que pertenecen (A, B, C o D) y las cantidades almacenadas de estos productos, deberemos aplicar la ITC-MIE-APQ-001 de almacenamiento de líquidos inflamables. En todo caso, aunque no se llegue a las cantidades mínimas, sí deberemos cumplir las normas de seguridad establecidas en la citada ITC.

El volumen de estos productos almacenados determinará si es necesario disponer de un almacén exclusivo para ellos, o simplemente bastará con un armario de seguridad o, incluso, una separación física con otros grupos mediante un tabique o material incombustible. Siempre que sea posible, se recomienda la instalación de rociadores (o  sprinklers) para el control o la extinción automática de incendios, sin riesgos para el personal. También es recomendable la instalación de cubetas, o simples bandejas si son pequeñas cantidades, para la retención de posibles derrames o fugas.

Si un producto de este grupo posee características de  toxicidad acentuadas, como, por  ejemplo, la acrilamida, epiclorhidrina, disulfuro de carbono o acroleína, debería constituirse como subgrupo, separándose del resto, colocándose en otra zona, o dependencia, o armario con buena ventilación. Si estos productos deben ser transvasados en el interior del almacén se recomienda la instalación de un adecuado sistema de extracción localizada que evite la acumulación de vapores. Igualmente, si en este grupo existieran productos peroxidables,  como el tetrahidrofurano o el dioxano, deberíamos separarlos del resto, almacenándolos en lugares frescos, preferentemente oscuros, y llevando un control del tiempo que permanece en stock,  sobre todo si el envase ya ha sido abierto.

Grupo 2: Inflamables    - incompatibles con el agua

Los mismos criterios y normativa serán aplicables en este grupo, excepto, lógicamente, en la presencia de agua. Como mencionaremos anterior mente, la incompatibilidad con el agua se puede dar de dos maneras:

a) La primera, en base a una reactividad peligrosa. Metales alcalinos y alcalinotérreos, como el sodio, litio, magnesio (sobre todo, finamente dividido) o calcio, reaccionan vigorosamente con el agua, liberando hidrógeno, gas inflamable, capaz de inflamarse por el calor liberado en la reacción. Metales como el cinc, aluminio o boro, en estado pulverulento, también liberan hidrógeno. Hidruros como el de calcio, sodio, aluminio-litio y berilio son otros compuestos que liberan hidrógeno en contacto con el agua.

Carburos como el de berilio, calcio o aluminio producen gases inflamables, tales como metano o acetileno, los cuales se inflaman con el calor de reacción liberado. Amiduros, imiduros, nitruros y fosfuros son otros ejemplos de compuestos que pueden generar gases inflamables, incluso con resultado de explosión. El hidrosulfito, o ditionito, de sodio es una sustancia sólida inflamable de amplio uso industrial que, en presencia de humedad, puede calentarse hasta el punto de ser capaz de incendiar materias combustibles próximas a él. Su descomposición por calentamiento puede desprender oxígeno, que apoya la autocombustión. El bisulfito de sodio, formado en contacto con el agua, es también posible que se inflame cuando se seca.

b) La segunda, en base a la inmiscibilidad y menor densidad que el agua, hecho que puede dificultar las tareas de extinción. En este caso, el criterio de almacenamiento será muy parecido al del grupo 1, pudiéndose incluso almacenarse junto a ellos si las cantidades son pequeñas, como, por ejemplo, el almacén de un laboratorio. Si, por el contrario, las cantidades almacenadas son elevadas, deberá tomarse la precaución de encontrar un sistema de extinción adecuado, empleándose, generalmente, sistemas de espuma, polvo o incluso agua pulverizada. Ejemplo de estos productos son: tolueno, hexano, ciclo hexano, acetato de etilo, éter de petróleo, etc.

Productos con una toxicidad acentuada, como el cloruro de acetilo o benceno, deberían almacenarse según hemos indicado anteriormente.

Lo mismo ocurre con peroxidables como el éter etílico o estireno.

Grupo 3: No inflamables - compatibles con el agua

Éste es un grupo heterogéneo de productos, donde se incluyen ácidos, bases, tóxicos,  oxidantes o reductores que tienen en común su compatibilidad con el agua. Como se podrá

comprobar, en este grupo también se puede presentar situaciones de incompatibilidad, lo que nos obliga a realizar varios subgrupos, atendiendo a estos riesgos.

Los tóxicos deberán almacenarse en lugares ventilados. Si alguno de ellos tiene una toxicidad muy manifiesta o es carcinogénico, como, por ejemplo, el cianuro sódico o potásico, cloruro de bario, trióxido de arsénico, óxido de cadmio o la bencidina, es recomendable almacenarlo bajo llave y con control por parte de un responsable.

Los ácidos, las bases, los oxidantes y reductores deberán almacenar se por separado. Algunos ácidos inorgánicos tienen un poder oxidante muy marcado, como, por ejemplo, el ácido perclórico o el ácido nítrico. En estos casos deberemos almacenarlos como oxidantes y alejarlos de productos y materiales combustibles. Como hemos indicado anteriormente, los sólidos no suelen plantear tantos problemas como los líquidos, puesto que no fluyen spontáneamente, por lo que es más difícil un contacto accidental con otro producto sólido. No es así cuando coexisten sólidos y líquidos o líquidos juntos. En estos casos, las roturas o derrames pueden favorecer las mezclas. Por ello, conviene separar sólidos de líquidos.

Algunos ejemplos de productos del  grupo 3 son los siguientes:

– Sólidos ácidos: ácido adípico, benzoico, cítrico, cianoacético, oxálico y cloroacético.

– Líquidos ácidos: ácido fosfórico y ácido clorhídrico.

– Sólidos básicos: hidróxido de bario.

– Líquidos básicos: amoníaco en solución, hidróxido de sodio en solución, etanolamina (es un líquido combustible, Tinfl. 93 ºC, que, según cantidades almacenadas, debe aplicársele la ITC-MIE-APQ-001).

– Sólidos reductores: sulfato de hidracina e hidrocloruro de hidroxilamina.

– Líquidos reductores: solución de formaldehído.

– Sólidos oxidantes: nitrato de amonio, perclorato de amonio, persulfato de amonio, dióxido de manganeso, clorato de potasio, nitrato de plata y permanganato de potasio.

– Liquidos oxidantes: hipoclorito de sodio, ácido perclórico y ácido nítrico (no fumante).

– Sólidos tóxicos: 1-cloro-2,4-dini-trobenceno, óxido de cadmio, bencidina, cianuro de potasio y cloruro de mercurio.

– Liquidos tóxicos: dimetilsulfato (combustible, Tinfl. 83 ºC), cloropicrina, cloroformo y  tetracloruro de carbono.

– Otros sólidos (riesgos moderados): carbonato de calcio, caprolactama, sulfato de amonio, tiocianato de amonio, sulfato de cobre y cloruro de cinc.

– Otros líquidos (riesgos modera-dos): acetofenona (combustible, Tinfl.82 ºC) y 1,1,1-tricloroetano.

Grupo 4: No inflamables - incompatibles con el agua

Este grupo, al igual que el anterior, es heterogéneo, con el agravante que al contacto con el agua producen reacciones peligrosas.

Peróxidos inorgánicos, como el de sodio, potasio, estroncio o bario, producen reacciones muy violentas con el agua. También algunos óxidos inorgánicos, como el óxido de calcio, cesio o trióxido de cloro, el cual reacciona de forma explosiva con formación de cloro y oxígeno. Los hidróxidos inorgánicos en estado sólido, como el hidróxido de potasio o sodio, liberan mucho calor en contacto con el agua, pudiendo dar lugar a proyecciones líquidas corrosivas.

Los haluros (fluoruros, cloruros, bromuros o ioduros) generan reacciones violentas, liberando sustancias ácidas corrosivas, generalmente los hidrácidos correspondientes. Por ejemplo, el fluoruro de formilo (HCOF) libera, además de fluoruro de hidrógeno (muy corrosivo y tóxico), monóxido de carbono, gas muy tóxico.

El ácido sulfúrico concentrado es una sustancia ampliamente utilizada que reacciona con el agua, liberando gran cantidad de calor y pudiendo provocar proyecciones corrosivas.

Los subgrupos se constituirán como en el grupo 3, separando ácidos, bases, oxidantes,  eductores y tóxicos.

Grupo 5: Productos inestables a temperaturas superiores a las ambientales

Este grupo lo componen productos químicos que se tornan inestables a temperaturas moderadamente superiores a la temperatura ambiente. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno es una sustancia oxidante fuerte, soluble en agua, que puede descomponerse violentamente al estar expuesta a calor excesivo. Los peróxidos orgánicos son también muy sensibles a la temperatura, como, por ejemplo, el peróxido de benzoilo, que es un oxidante fuerte que puede descomponerse a temperaturas superiores a 80 ºC.

El ácido pícrico, en forma sólida, es explosivo a temperaturas del orden de 300 ºC.

El almacenamiento de estas sustancias deberá asegurar el alejamiento de fuentes de calor. Huelga decir que en este grupo pueden existir subgrupos de incompatibilidad y que, si en el lugar del almacenamiento de los grupos anteriores no existen fuentes de calor peligrosas, los productos de este grupo 5 podrían asimilarse al resto, en función de sus riesgos y compatibilidad con el agua.

Grupo 6: Productos inestables o muy volátiles a temperatura ambiente que necesitan un ambiente refrigerado

El grupo 6 requiere para su almacenamiento un frigorífico o una habitación fría, que posean os características esenciales: interior libre deposibles focos de ignición y disposición de sistemas alternativos de suministro energético para el caso de fallo de la fuente principal energética, con el consiguiente riesgo de calentamiento. Atención, sobre todo, a los frigoríficos domésticos. Una parte importante de laboratorios utilizan estos frigoríficos para almacenar dichos productos e incluso inflamables estables. Éstos comportan un grave riesgo de explosión, debido a que el frigorífico es un recinto cerrado que contiene elementos eléctricos en su interior. Una acumulación de vapores inflamables, seguida de una chispa producida por algún elemento eléctrico, se convierte en un artefacto explosivo que puede destruir un laboratorio, como de hecho ya ha ocurrido. No almacenar nunca productos inflamables estables en frigoríficos de este tipo. Y si es preciso almacenar productos inflamables inestables, deberá adquirirse un frigorífico con garantías de no tener elementos internos que puedan producir fuentes de ignición.

También cabe la posibilidad de adaptar un frigorífico doméstico, eliminando todo elemento eléctrico en su interior. Ejemplos de este grupo son el acetaldehído (inflamable) y el ioduro de metilo.

Grupo 7: Pirofóricos

Los productos pirofóricos arden es pontáneamente en contacto con el aire y, normalmente, en contacto con el agua.  Cada producto pirofórico debe almacenarse en recipientes especiales, requeriendo, en muchas ocasiones, de atmósferas inertes y secas. Un ejemplo de sustancia pirofórica  es el fósforo blanco, sólido que se inflama espontáneamente con aire. En cambio, no reacciona con el agua, por lo que puede transportarse en un contenedor con agua o también en un recipiente que contenga una atmósfera inerte. Otros ejemplos pirofóricos son las siguientes sustancias organometálicas: dietilcinc, soluciones de trietilaluminio o soluciones de butillitio, los cuales reaccionan con aire y con agua.

Grupo 8: Gases comprimidos, licuados o disueltos contenidos en botellas o botellones

El almacenamiento de gases contenidos en botellas y botellones viene regulado por la ITC-MIE-APQ-005. En términos generales, podemos resumir esta ITC diciendo que las botellas y botellones de gases deben estar almacenados en lugares bien ventilados, ubicados preferentemente en el exterior, libres de toda fuente de ignición, colocados en posición vertical, debidamente protegidos para evitar su caída, separando físicamente (por una distancia determinada o por un muro) los gases inflamables del resto (oxidantes, inertes, tóxicos y corrosivos), y las botellas llenas de las que estén vacías.

ALMACENAMIENTO DE PEQUEÑAS CANTIDADES

La estrategia de almacenamiento expuesta anteriormente es válida para todo tipo de almacenamiento, aunque está orientada, fundamentalmente, a almacenamiento de un  número variado de productos químicos en cantidades importantes. También son criterios extrapolables al almacenamiento de residuos especiales (tóxicos y peligrosos), previa caracterización de sus riesgos. No obstante, existen almacenes de productos químicos que poseen cantidades variadas de ellos, pero siendo éstas modestas o pequeñas. Es el caso típico de los laboratorios. En esta situación, y aunque recomendamos que se intente cumplir la estrategia de almacenamiento anterior en el mayor grado posible, podemos simplificarla de la siguiente manera:

– Los inflamables, compatibles o incompatibles con el agua (en términos de inmiscibilidad), separados del resto y almacenados en un armario  de seguridad o en una zona ventilada y libre de focos de ignición).

– Ácidos fuertes.

– Bases fuertes.

– Oxidantes fuertes.

– Reductores fuertes.

– Tóxicos que no posean ninguno de los riesgos anteriores. En tal caso, se almacenarán con el grupo de riesgo correspondiente. Los muy tóxicos o carcinogénicos, bajo control.

– Gases, aparte, preferiblemente en el exterior.

– Productos químicos de especial peligrosidad (incompatibles con el agua, inestables, pirofóricos, etc.), almacenamos en las condiciones preventivas necesarias.

– Resto de productos sin riesgos específicos. Ni que decir tiene, a estas alturas, que si dentro de cada grupo de productos hubiera algunos incompatibles, deberían separarse.

CONCLUSIONES

Para disponer de un almacén de productos químicos seguro y elaborar las normas preventivas y de protección adecuadas se ha de establecer previamente una estrategia de almacenamiento que evite posibles incompatibilidades entre productos. Para ello es necesario obtener la mayor in formación posible sobre los riesgos de los productos y su reactividad con otros. Hojas de seguridad de sustancias y preparados suministradas por los proveedores, handbooks sobre reactividad química o incluso libros de texto de química orgánica e inorgánica pueden ayudarnos a conseguirla. A partir de aquí se distribuirán los productos químicos en los diferentes grupos de riesgo y aplicarán las medidas preventivas propias de cada grupo. Si el almacén no está construido todavía, esta segregación ayudará a un diseño más correcto. Por el contrario, si ya disponemos del local y de los productos, podremos mejorar la seguridad redistribuyéndolos según sus riesgos. Si, además, existe reglamentación aplicable, deberá contemplarse con todo rigor.

BIBLIOGRAFÍA

Bretherick’s Handbook of Reactive Chemi-

cal Hazards. Fifth Edition. Butterworth-

Heinemann LTD.

GESSNER,G. HAWLEY: Diccionario de quími-

ca y de productos químicos. Ed. Ome-

ga.

SEMANA  No 4:

De febrero 11 a 15

ELEBORE UN LISTADO DE 10 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO COTIDIANO Y SUS RESPECTIVAS INCOMPATIBILIDADES QUIMICAS

TALLER

ELABORACION DE PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD  PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS SEGÚN LA ONU

Consulte

- Que son frases R y S

- De ejemplos de ellas y  explique

- Dada la siguiente lista  de sustancias químicas peligrosas, indique la clase a la que pertenece según las Naciones Unidas (ONU).

- Acido clorhídrico

- Acido sulfúrico

- Etanol

- Nitroglicerina

- Oxigeno

- Agua oxigenada

- Virus y bacterias

- Permanganato de potasio

- Fosforo rojo

- Sodio metálico

- Hidróxido de sodio

Realice un informe como se hace el encendido y ajuste del mechero de Bunsen para obtener una llama adecuada

Material de apoyo

Laboratorios: Encendido y ajuste del Mechero de gas Bunsen

Estructura de la llama.

Introducción: el mechero ordinariamente usado en el laboratorio de tipo Bunsen diseñado por el químico alemán ROBERTH BUNSEN; es de gran importancia conocer su mecanismo de encendido y ajuste para  desarrollar en forma exitosa las prácticas de laboratorio que involucren su uso.

FUNDAMENTO TEORICO:

El gas combustible entrar al mechero por una manguera lateral conectada en su parte inferior, su suministro es regulado por una llave externa de gas. En la parte inferior del mechero existen unas ventanitas que puedan abrirse y cerrarse para permitir la entrada del aire (con O2) en una cantidad adecuada.

El gas combustible es el natural: es una mezcla de Metano, Butano y otros Hidrocarburos.

En presencia de una cantidad insuficiente de O2 la combustión es incompleta y la llama es amarilla luminosa (debido a las partículas de Carbón e incandescencia) la cual deja un residuo de carbón sobre una superficie fría.

En la llama azul se puede distinguir 3 conos o envolturas o zonas:

- En el cono interior formado por una mezcla de aire y gas que aún no han entregado en combustible por ser la temperatura demasiada baja. Esta zona es de color oscuro, temperatura 1.100 ºC.

- El cono intermedio: Allí la combustión es incompleta y la llama ya tiene cierto grado de color. En esta zona es brillante, temperatura 1.300 ºc

- El cono exterior: aquí la combustión es completa, el color desarrollo es máximo, es una zona es menos luminosa que la intermedia, temperatura 1.500 ºc.

OBJETIVOS:

- Adquirir habilidad en el encendido y ajuste del mechero

- Diferenciar las zonas de la llama por su características especifica

- Identificar las llamas resultantes del ajuste inadecuado del mechero y hacer las correcciones necesarias.

RECURSOS: Mechero Bunsen, Cerillas, alfileres, lámina de cobre, pinzas, tubo de ensayo. (Panola).

PROCEDIMIENTO:

- Para encender el mechero de gas, manténganse una cerilla encendida lateralmente y por encima del tubo del mechero.

- Gradué la cantidad de aire necesario utilizado las ventanillas ubicadas en la parte inferior del mechero.

- El ajuste inadecuado del mechero produce llamas indeseables que no permiten una buena información del experimento.

- Observa la figura que forma la llama del mechero. Haz un esquema señalando las distintas zonas que aparezcan con sus características. Luego apaga el mechero.

- Apoye una cerilla de madera atravesada por un alfiler sobre el tubo del mechero apagado. Luego encienda el mechero. Que puede deducir de esta zona de la llama.

- Coloque una cerilla apagada en el ápice de la llama. Que observa una comparación con la experiencia anterior (no 5). Saque una conclusión.

- Con la ayuda de una lamina de cobre corte verticalmente la llama y manténgala quieta, tenga cuidado que no haya corriente de aire. Después de unos segundos observe como dibujan sobre la lámina los conos de la llama. Haga esquemas.

- Corte horizontalmente la llama por la mitad con una lamina de Cu, manténgala así por unos segundos. Observe los conos o envolturas. Luego mueva la lamina de abajo hacia arriba lentamente para determinar la zona de mayor temperatura. En la zona oxidante ocurre la siguiente reacción: cobre + oxigeno  produce Oxido de Cobre. En la zona reductora ocurre lo siguiente: Oxido de Cobre + Monóxido de carbono produce Cu + CO2

- Caliente agua en un tubo de ensayo, recuerde que solo colocara agua 1/3 de tubo, muévalo girando, para que el calentamiento sea uniforme, además se coloca de tal manera que la boca del tubo quede lejos de la cara de la persona, para evitar accidentes de quemaduras.

Dibuje una balanza indicando sus partes y la función de cada una de ellas

#### Manejo De La Balanza

Informe de Química
Laboratorio No.5
Tema: “Manejo de la Balanza “
Objetivos:
  1. Aprender a utilizar correctamente la balanza, ya que es un   instrumento muy importante en el laboratorio, ya que de él depende la medición de masas que se colocarán para que se realice una reacción.
  2. Reconocer cada una de las partes que conforman la balanza. 
  3. Determinar la densidad de algunos líquidos y sólidos.
  4. Medir el peso de un cuerpo sin cometer equivocaciones y poder hacerlo por nuestra cuenta sin ayuda del profesor (adquiriendo nuevos conocimientos).

Materiales:                                       Sustancias:
  * Balanza                                                   - Agua
  * Probeta
  * Piedras
  * Celular

Procedimiento:

  1. Pusimos la balanza en un lugar plano para poder trabajar con medidas perfectas.
  2. Enceramos la balanza (poner la balanza en cero)
  3. Una vez que la balanza se enceró, con mucho cuidado pesamos la probeta (vacía), la probeta con agua, con una piedra y después un celular.
  4. Ajustamos la balanza, de tal manera que quede recta, justo en la línea, lo que significa que eso es lo que pesan los cuerpos.
Gráficos:

Observaciones:
  * Debimos tener mucha precisión para poder encerar la balanza.
  * Se depositan las sustancias en los platillos y éstos determinan su peso.
  * La balanza es un instrumento muy frágil por lo tanto la manejamos con mucho cuidado para no generar daños.